| ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| --- |
| СКВАЖИНА |  | КОЛОДЕЦ |  | ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД |  |
| АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ ВОДЫ |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | КОНЦЕНТРАЦИЯ В ИСХОДНОЙ ВОДЕ | ПДК ПО СанПиН 2.1.4.559-96 | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
| ЗАПАХ |  | 2 | БАЛЛ |
| ЦВЕТНОСТЬ |  | 20 | ГРАДУС |
| МУТНОСТЬ |  | 1.50 | МГ/Л |
| рН |  | 6-9 |  |
| ЖЕЛЕЗО |  | 0.3 | МГ/Л |
| ЖЕСТКОСТЬ |  | 7 | МГ. ЭКВ. /Л |
| ОКИСЛЯЕМОСТЬ |  | 5 | МГ/Л |
| БАК АНАЛИЗ | ОМЧ |  | МЕНЕЕ 50 | ЧИСЛО БАКТ., В 1 МЛ |
|  | КОЛИ ИНД. |  | ОТСУТСТВИЕ | ЧИСЛО БАКТ., В 100 МЛ |
| РАСХОД ВОДЫ |
| МАКС., ЧАСОВОЙ РАСХОД М3/Ч |  | МАКС., СУТОЧНЫЙ РАСХОД М3/СУТКИ |  |
| РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ |
| КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ВОДОРАЗБОРА |  | КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК |  |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| БОЙЛЕР, КОТЕЛ |  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |
| ГОР., КОЛЛЕКТОР |  | ИНД., БИООЧИСТНЫЕ |  | ЛИВНЕВЫЙ КОЛЛЕКТОР |  |
| СУЩЕСТВУЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД ВОДЫ: диаметр ______ (мм) |
| ПЛАСТИК |  | МЕДЬ |  | ОЦИНКОВКА |  |
| НАЛИЧИЕ НАСОСА |
| МОДЕЛЬ |  | ПРОИЗ-ТЬ М3/Ч |  | НАПОР М |  |

АНКЕТА

ПОДБОР ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ

| Наименование: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О., должность ответственного лица: |  |
| Тел./факс: |  |
| E-mail: |  |
| Дата заполнения анкеты: |  |

# Text boxes

АКВА water treatment

Сервис

т-н /факс (84012) 58-26-66/59-79-72

E-mail: brovkovich@gmail.com

Современные технологии, оборудование и комплектующие для очистки питьевой воды, химические реагенты для подготовки и обработки технологической воды, монтажные и пусконаладочные работы, сервисное обслуживание